## REDOVNO ODRŽAVANJE
Kaštijun d.o.o.
Predmet nabave: Redovno i izvanredno održavanje sustava vatrodojave
Evidencijski broj nabave: TO-JN-14/2022
R. br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupno (kn bez PDV-a)
REDOVNO ODRŽAVANJE
1. | Centralni nadzorno upravljački sustav
Opseg radova:
Klijent računalo s pripadajućom opremom.
Specifikacija radova:
| • Vizualni pregled • Održavanje i kontrola radne stanice i mrežne opreme • Provjera komunikacije sa svim centralama • Provjera programskih postavki • Nadogradnja programa (upgrade) prema potrebi • Usklađenje baze s programom centrale • Provjera upravljačkih i izvršnih funkcija | kpl | 1 |  | 0
2. | Sustav za dojavu požara UTC
a | Redovno čišćenje aspiracijskog sustava |  |  | Obaveza Naručitelja
b | Mjesečni pregled - specifikacija radova:
| • Čišćenje • Pregled / provjera funkcionalnosti hot spot detektora • Pregled / provjera funkcionalnosti ručnih javljača • Provjera rada alarmne signalizacije i dojave alarma • Provjera integriteta petlji • Izrada zapisnika o pregledu | kpl | 8 |  | 0
c | Polugodišnji pregled - specifikacija radova:
| (nije uključeno u mjesečni pregled) • Provjera usklađenosti dokumentacije • Asistencija ovlaštenom ispitivaču sustava vatrodojave • Provjera programskih postavki • Nadogradnja programa prema potrebi i back-up programa • Rekonfiguracija vatrodojavnih petlji po potrebi • Provjera elemenata i oznaka na elementima sustava vatrodojave • Funkcionalna kontrola detektora i ručnih javljača • Provjera izvršnih funkcija prema trećim sustavima • Provjera rada alarmne organizacije • Upis u knjigu održavanja • Izrada zapisnika o pregledu | kpl | 2 |  | 0
REDOVNO ODRŽAVANJE SVEUKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
NAPOMENA:
- Čišćenje aspiracijskog sustava obveza je Naručitelja. obveza je Izvršitelja aspiraciju električki (na napajanju i petlji)
- U slučaju nadogradnje i/ili zamjene sustava aspiracije od strane Naručitelja, Izvršitelj će vršiti uslugu održavanja istog sukladno uvjetima i u cijeni prema ovom Troškovniku.
Note on A30: Sanela Vežnaver Bolonović:

## IZVANREDNO ODRŽAVANJE
Kaštijun d.o.o.
Predmet nabave: Redovno i izvanredno održavanje sustava vatrodojave
Evidencijski broj nabave: TO-JN-14/2022
R. Br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | Ukupno (kn bez PDV-a)
IZVANREDNO ODRŽAVANJE
1 | Dijagnostika petlji, otklanjanje grešaka, zamjena neispravnih elemenata po potrebi (montaža) | kpl | 1 |  | 0
2 | Rad ovlaštenog servisera
a | Servisni sat po pozivu - asistencija putem telefona (on-line) | h | 9 |  | 0
b | Servisni sat po pozivu - rad na lokaciji Naručitelja (on-site) | h | 9 |  | 0
3 | Programerski sat
a | Programerski sat - asistencija putem telefona (on-line) | h | 7 |  | 0
b | Programerski sat - rad na lokaciji Naručitelja (on-site) | h | 1 |  | 0
USLUGA/RAD (kn bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
REZERVNI DIJELOVI
1 | Napajanje TZ+VDC
a | Akumulator 45 Ah | kom | 1 |  | 0
b | Akumulator 18 Ah | kom | 1 |  | 0
c | Akumulator 7 Ah | kom | 1 |  | 0
2 | Vatrodojava
a | Vatrodojavni javljač optičko/termički | kom | 1 |  | 0
b | Vatrodojavni javljač optički | kom | 1 |  | 0
c | Podnožje javljača | kom | 1 |  | 0
d | Podnožje javljača za uvjete vlage | kom | 1 |  | 0
e | Ulazno izlazni modul 4U/4I | kom | 1 |  | 0
f | Ulazno izlazni modul Sinteso 1U/1I | kom | 1 |  | 0
g | Kućište modula, IP65 zaštita | kom | 1 |  | 0
h | Ručni javljač IP44 | kom | 1 |  | 0
i | Ručni javljač IP67 | kom | 1 |  | 0
j | Vatrodojavna sirena s bljeskalicom | kom | 1 |  | 0
REZERVNI DIJELOVI (kn bez PFV-a): |  |  |  |  | 0
IZVANREDNO ODRŽAVANJE SVEUKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
| Aspiracijski alalizator FDA241 | 10762 | 3 | 19650
Napomena:
Za poslove izvanrednog održavanja Izvršitelj se obavezuje NARUČITELJU dostaviti svu dokumentaciju koju će potraživati osiguravatelj u slučaju pokretanja postupka nadoknade štete po polici.
Za uslugu izvanrednog (interventnog) održavanja na zahtjev Naručitelja radni sat uvećava se 50% za rad popodne (nakon 16:00 sati) i subotom dok se radni sat uvećava 100% za nedjeljom nedjeljom, praznikom i noćni rad.

## REKAPITULACIJA
Kaštijun d.o.o.
Predmet nabave: Redovno i izvanredno održavanje sustava vatrodojave
Evidencijski broj nabave: TO-JN-14/2022
REKAPITULACIJA
1 | REDOVNO ODRŽAVANJE (kn bez PDV-a): |  | 0
2 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE (kn bez PDV-a): |  | 0
UKUPNO (kn bez PDV-a): |  |  | 0
PDV (kn): |  |  | 0
SVEUKUPNO (kn s PDV-om): |  |  | 0
U __________, _______________
Broj ponude:
PONUDITELJ: