## Troškovnik
Prilog 1: Troškovnik
Održavanje elektrotehničkih sustava u MBO postrojenju
Evidencijski broj nabave: TO-JN-47/2026
St. Br. | Naziv usluge/specifikacija radova |  | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena EUR
1. | Održavanje razvodnih ormara snage u pogonu | -Čišćenje unutrašnjosti razvodnog ormara kompresorom i usisavačem | kpl | 1 x godišnje | 0 | 0
-Pregled općeg stanja kućišta i nosećih elemenata ormara
-Čišćenje opreme
-Pregled stanja opreme
-Kontrola i pritezanje svih spojeva
-Kontrola rada uređaja
-Zamjena filc filtera na ventilacijskim otvorima (filc uključen u cijenu)
-Izrada prijedloga eventualne potrebne sanacije i zamjene opreme
2. | Termografsko snimanje ormara snageu u pogonu, s izradom izvještaja |  | kpl | 1 x godišnje | 0 | 0
3. | Interventno i korektivno održavanje | Inženjer elektrotehnike (EUR/h), 8 - 16 h radni dan | radni sat | 76 | 0 | 0
|  | Tehničar (EUR/h), 8 - 16 h radni dan | radni sat | 160 | 0 | 0
Ukupno (EUR bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV 25% EUR: | [5 empty] | 0
Sveukupno (EUR s PDV-om): | [5 empty] | 0
U ____________, dana ________________
Broj ponude: |  |  |  |  | PONUDITELJ:
Napomena: Ponudom obuhvatiti radove na svim razvodnim ormarima snage, osim glavnih razvodnih ormara trafostanica. Ukupno ima cca 120 kom razvodnih ormara/polja.