## PRILOG I - Toškovnik
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-7/2026
Redni br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
1. | Demontaža postojeće opreme i instalacija | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i isporuka: sigurnosna barijera | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i isporuka: upravljački modul | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava i isporuka: plinski detektor, za zonu 20/21 | kpl | 2 |  | 0
5. | Dobava i isporuka: odgovarajuće uvodnice u EX izvedbi | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava i isporuka: napajač s kućištem sukladan EN54-4 s odgovarajućim baterijama | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava i isporuka: kućište za ugradnju barijere i izolatora | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava, isporuka, polaganje i označavanje: bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8mm | m | 30 |  | 0
9. | Dobava, isporuka, polaganje i označavanje: sistemski kabel RE-2Y(St)Y1x2x1mm² | m | 50 |  | 0
10. | Dobava, isporuka, polaganje i označavanje: kabel za izjednačenje potencijala 1x16mm2 | m | 50 |  | 0
11. | Dobava, isporuka, polaganje: plastične instalacijske cijevi | m | 100 |  | 0
12. | Dobava, isporuka, ugradnja: Kutija razvodna IP66 II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80oC Db | kpl | 2 |  | 0
13. | Dobava, isporuka, ugradnja: vatrootporna kutija E90 IP66 | kpl | 2 |  | 0
14. | Dobava, isporuka, ugradnja: metalne cijevi Ø 20 s nosačima | m | 80 |  | 0
15. | Dobava, isporuka, ugradnja: metalne savitljive sapa cijevi Ø 20 | m | 50 |  | 0
16. | Ugradnja, spajanje, označavanje isporučene opreme | kpl | 1 |  | 0
17. | Tehnička dokumentacija sustava | kpl | 1 |  | 0
18. | Tehnička dokumentacija protueksplozijske zaštite | kpl | 1 |  | 0
19. | Puštanje u rad, testiranje, programiranje i podešavanje sustava | kpl | 1 |  | 0
20. | Funkcionalno ispitivanje sustava | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV 25% (EUR): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  |  | 0
Broj ponude:
U _______________, ________________ |  |  |  | PONUDITELJ: