## PRILOG I - Toškovnik
PRILOG I - Troškovnik
Predmet nabave: Spremnik i agregat za istakanje aditiva AdBlue
Evidencijski broj nabave: TO-JN-167/2024
Redni br. | Tehnička specifikacija robe | Tehnička specifikacija proizvoda koji je dio Ponude (ispunjava Ponuditelj) | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
1 | MJERNI UREĐAJ - agregat za istakanje ADBLUE aditiva |  | kom | 1 |  | 0
Dobava mjernog uređaja za istakanje Adblue aditiva sa jednim pipcem za kamione – model tip kao Quantium QML, s pripadajućim monoblokovima za tlačni sustav u sklopu agregata, LCD ekran, te kompletno s priključnim elementima i svom potrebnom opremom za montažu na benzinskoj instalaciji. ATEX certificirano Proizvođač : Dover ili jednakovrijedan Tip kao: QML 1-1-1 Min protok AdBlue-a: jedan pipac 20 l/min Duljina crijeva za istakanje goriva min. 4, 2 m Obavezan komunikacijski protokol EIN za spajanje na postojeći sustav za kontrolu istakanja. Predmontaža i montaža temeljnog okvira za isporučeni mjerni uređaj za gorivo, uključena antikorozivna zaštita i pričvrsni materijal za montažu mjernog uređaja. Montaža, elektroinstalacijsko spajanje mjernog uređaja za istakanje goriva, isključivo od strane ovlaštenih osoba proizvođača opreme, sa pripremama za umjeravanje. Mjerni uređaj od min. 1 hidraulike / 1 pipca. Programiranje i puštanje u rad, kontrola mjere mjerno-istakačkog agregata komplet sa korištenjem pripadajućih etalona. Nulti Ex pregled mjerno istakačke opreme prije isporuke na mjesto montaže, sa pripremom dokumentacije za Ex agenciju. Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta nabave do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz preostalog materijala sa čišćenjem gradilišta uključeno u cijenu. Vidljivi vanjski dio je bijele boje RAL9010 ili sive boje RAL9006. Vanjski dio je bez natpisa, naljepnica ili sl. (osim oznake "AdBlue").
2 | SPREMNIK ADBLUE |  | kom | 1 |  | 0
Nadzemni spremnik AdBlue koji zadovoljava sve uvijete zaštite okoliša i zaštite od izljevanja sukladno propisima Republike Hrvatske. Nadzemni spremnik za AdBlue je posebno dizajniran za nadzemno skladištenje (ne podzemno). Min. kapaciteta 4.000 L s pripremom za 1 mjerni uređaj s brzinom istakanja min. 20L/min. Projektiran i izgrađen prema najvišim standardima kvalitete gdje AdBlue zadržava 100% svoju čistoću. SKID je izrađen od izolacijskih sendvič elementata ojačanim staklenim vlaknima i podijeljen je u 2 odjeljka. Odjeljak 1 potpuno je nepropustan za tekućinu. Odjeljak 2 je pretinac u kojem smještena jedinica spremnika, ujedno zaštitni preljevni odjeljak i servisni dio. Temperatura unutar jedinice je stalno kontrolirana kako bi se osigurala operativna temperatura AdBlue-a. Jedinica se puni kroz vrata s brzom spojkom jednostavnim pristupom (punjenje iz vozila-cisterni). Potrebno je osigurati priključak za istakalje/ispompavanje aditiva u slučaju prestanka rada agregata. Mogućnost stalnog nadzora s očitanjem na zaslonu. ATEX certificirano Modificirani pokrov za ugradnju sonde za el. mjerenje medija kao kod goriva i povezivanje na isti sustav. Čelična armatura za sidra u betonu te ostali spojni elementi (ankeri/čelična sidra/matice/podloške) prema izračunu statičara (ovlešteni projektant). Montaža spremnika volumena min. 4 m3, dizanje i spuštanje na temelje odgovarajućom dizalicom, pričvršćenje na sidrene vijke odgovarajućim maticama, uključeno u cijenu. Vidljivi vanjski dio spremnika je bijele boje RAL9010 ili sive boje RAL9006. Vanjski dio je bez natpisa, naljepnica ili sl.
UKUPNO (EUR bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV 25% (EUR): | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): | [5 empty] | 0
Broj ponude:
U _______________, ________________ |  |  |  |  | PONUDITELJ: