## PRILOG I - Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik - usluge izrade projektne dokumentacije i plana odlaganja za bioreaktorko odlagalište - ploha A1
Evidencijski broj nabave: TO-JN-151/2022
BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
1 | Analiza raspoložive projektne dokumentacije i izvedenog stanja te sastava otpada; | komplet | 1 |  | 0
2 | Projektnu dokumentaciju – Elaborat bioreaktorskog odlagališta u ŽCGO Kaštijun plohe A1 koji, uz ostalo obuhvaća i: - prikaz postojenjeg stanja; - alaliza otpada kojim se puni bioreaktorsko odlgalište; - otplinjavanje (horizontalno, vertikalno); - proračun količine odlagališnog biolina (procjena po svakoj godini odlaganja) - dovod vode; - sustav odvodnje oborinskih voda; - sustav odvodnje procjednih voda; - pokrivanje odlagališta (konačno, privremeno, dnevno); - pristupi i prometnice na odlagalištu; - potrebna ispitivanja i analize; - tehničke katakteristike i opisi materijala; - potrebni alati i strojevi za rad na odlagalištu (veličina, snaga, kapacitet, utrošak energenata); - tehničke specifikacije potrebne opreme; - spoj na postojeću sustav otplinjavanja, odvodnje, baklju i dr. - potrebna radna snaga na odlagalištu (broj, opis poslova, osposobljenost i dr.; - P&ID dijagram mreže prikupljanja, transporta, regulacije, ekstrakcije, odvajanja kondenzata, obrade; - troškovnik svih radova u xls formatu (detaljni opis stavaka, količina, jedinična cijena, ukupna cijena) prema fazama rada i prema propisima o javnoj nabavi; - procjenu troškova gradnje- uređenja odlagališta (u EUR bez PDV-a). Elaborat sadrži sve potrene proračune, nacrte u dwg formatu, detalje elemenata sustava u dwg formatu, detaljne tehničke opise. | komplet | 1 |  | 0
3 | Plan odlaganja otpada bioreaktorskog odlagališta u ŽCGO Kaštijun plohe A1 (tip folije, polaganje folije, skidanje folije, izmiještanje folije, dnevno prekrivanje, plan/dinamika odlaganja otpada (površine, visine, nagibi), zbijanje, odvodnja, otplinjavanje, privremene i trajne prometnice, nagibi, debljine slojeva, dnevnik odlaganja, i dr.). Plan se dostavlja u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku (word, excel, dwg kao i pdf). | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  |  |  | 0
sveUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  |  | 0
U ____________, dana ______________________
Ponuda Broj: ___________________________________ |  |  |  | ______________________________________________
(ovjera ovlaštene osoba za zastupanje)