## TO-JN-1-2025
Predmet nabave: Usluga ispitivanja voda
Evidencijski broj nabave: TO-JN-1/2026
R.br. |  | Opis usluge | Okvirna količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Iznos (EUR bez PDV-a)
1. | 1.1. | Usluga ispitivanja uzoraka vode (permeata reverzne osmoze na mjernom mjestu MM 423162-1) prema parametrima navedenim u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020), u Prilogu 16., Tablici 1. U analitičkim izvještajima navoditi granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode (prema gore navedenom Pravilniku i Prilogu). | 7 |  | 0
| 1.2. | Usluga uzorkovanja uzoraka vode na mjernom mjestu MM 423162-1. | 7 |  | 0
2. | 2.1. | Usluga ispitivanja uzoraka podzemne vode (u pijezometrima oznake B1, B2 i B3) prema parametrima navedenim u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020), u Prilogu 16., Tablici 1. | 3 |  | 0
| 2.2. | Usluga uzorkovanja podzemne vode u pijezometrima oznaka B1, B2, B3. Prilikom uzorkovanja potrebno je izmjeriti i razinu podzemne vode u skladu sa zahtjevom iz Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 4/2023), Prilog III., točka 4. Kontrola podzemne vode na odlagalištu otpada (Zbog lakše pripreme i izvođenja uzorkovanja, napominjemo da se podzemna voda u pijezometrima nalazi na dubini od 50 metara) | 3 |  | 0
3. | 3.1. | Usluga ispitivanja uzoraka procjedne vode sa bioreaktorskog odlagališta (u pumpnoj stanici 1 - PS1) prema parametrima navedenim u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020), u Prilog 16., Tablici 1. U analitičkim izvještajima navoditi granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari za ispuštanje u površinske vode (prema gore navedenom Pravilniku i Prilogu). Dodatno treba ispitati i parametar električne vodljivosti prema metodi ispitivanja HRN EN 27888:2008, a u skladu sa zahtjevom iz Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 4/2023), Prilog III., točka 3., podtočka 3.1.3.(Za parametar el. vodljivosti nije definirana granična vrijednost). | 4 |  | 0
| 3.2. | Usluga uzorkovanja uzoraka procjedne vode na pumpnoj stanici 1 - PS1. | 4 |  | 0
|  |  | Ukupan iznos (EUR bez PDV-a): |  | 0
|  |  | 25 % PDV (EUR) |  | 0
|  |  | Ukupan iznos (EUR s PDV-om): |  | 0
Uvjeti za Izvršitelja usluge:
Pri uzorkovanju i ispitivanju voda ovlašteni laboratorij dužan je primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.
Izvršitelj je dužan dostaviti analitička izvješća u elektroničkom obliku na e-mail prema Ugovoru.
U_______________,______________________godine.
Broj ponude: