## List1
PRILOG I - Troškovnik / tehnička specifikacija
NABAVA:Rezervni dijelovi za industrijska vrata HORMANN
Evidencijski broj nabave: TO-JN-176/2025
Stavka broj | Kataloški broj | Naziv artikla | Opis robe koja je predmet ponude | Okvirna Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1 | 638284 | Elektronika 445R ili jednakovrijedno |  | 1 | Komad | 0 | 0
2 | 638188 | Pločica sks WA400 ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
3 | 638248 | Fotoćelija pošiljatelj SKS rolo 6500 ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
4 | 638189 | Fotoćelija primatelj SKS rolo ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
5 | 9701737 | Set završnih dijelova (2017) ili jednakovrijedno |  | 4 | Komad | 0 | 0
6 | 9701694 | Završni komad, vjetrobranska brava ST (2017) ili jednakovrijedno |  | 4 | Komad | 0 | 0
7 | 638377 | Fotoćelije VL2 lijeva ili jednakovrijedno |  | 1 | Komad | 0 | 0
8 | 638378 | Fotoćelije VL2 desna ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
9 | 4981440 | Holder for light grille+screws, glv V 5030 MSL ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
10 | 4990750 | Pogon S3-1,5-85-17-DES NHK ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
11 | 4990756 | Rešetkasta fotoćelija L2690 ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
12 | 4990812 | Prekidač ožičen desno za nadzor opruge i lanca ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
13 | 4990813 | Prekidač ožičen lijevo za nadzor opruge i lanca ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
14 | 306843 | Gumeni profil 37x95 EPDM ShoreA63 3830 mm ili jednakovrijedno |  | 2 | Metar | 0 | 0
15 | 157686 | Kočnica 11 Nm, 103 V za pogon T912-3Kw ili jednakovrijedno |  | 1 | Komad | 0 | 0
16 | 4982120 | Kočnica 11 Nm 1 24 V IP54 ili jednakovrijedno |  | 1 | Komad | 0 | 0
17 | 306843 | Gumeni profil 37x95 EPDM ShoreA63 6600 mm |  | 1 | Metar | 0 | 0
18 | 4990893 | Sklop opruge, desni, potpun ili jednakovrijedno |  | 4 | Komad | 0 | 0
19 | 4990894 | Sklop opruge, lijevi, potpun ili jednakovrijedno |  | 4 | Komad | 0 | 0
20 | 158120 | Kabel, gotov 18x0,5qmm 6m ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
21 | 158636 | Unaprijed sastavljeni kabel LIYC-JZ 5qmm 6m ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
22 | 4990759 | Kabel sa konektorom M12 L15000 sivi ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
23 | 4990760 | Kabel sa konektorom M12 L15000 crna ili jednakovrijedno |  | 2 | Komad | 0 | 0
24 | 4981177 | Kontrola AS FUE-1 konverzije ili jednakovrijedno |  | 1 | Komad | 0 | 0
SVEUKUPNO bez PDV-a | [6 empty] | 0
PDV % | [6 empty] | 0
SVEUKUPNO s PDV-om | [6 empty] | 0
NAPOMENA: "Opis robe" u koloni 4 ispunjava ponuditelj ukoliko nudi robu koja je jednakovrijedna.
Ponuda br. | _________
U _____________, ____________
PONUDITELJ:
___________________________________________________