## PRILOG I - Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik / tehnička specifikacija
NABAVA: Redovno i interventno održavanje podiznih člankastih vrata HORMANN
Evidencijski broj nabave: TO-JN-47/2023
St. Br | Tehnička specifikacija/Opis traženog | Količina | Jedinica mjera | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | UKUPNO (EUR bez PDV)
1. | Redovno održavanje - model HS7030PU
1.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje i čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 5 | kom |  | 0
1.2 | Ugradnja panela na brzim vratima: Vrata 4: 5 srednjih panela + 1 doljnji panel, Vrata 3: 2 srednja panela + 1 doljnji panel Max dužina 4 metra (demontaža postoječih oštečenih i montaža i dobava novih te puštanje u rad) | 1 | kom |  | 0
2 | Održavanje
2.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje i čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 15 | kom |  | 0
2.2 | Rad na elektronici daljinskih upravaljanja na postoječim kutijama te sa dva daljinska upravljača sa 15 tipka (ova točka se odnosi na 12 vratiju od model DECODD po odabiru naručitelja). | 12 | kom |  | 0
3 | Redovno održavanje - model FST-90-1
3.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje i čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 1 | kom |  | 0
4 | Redovno održavanje - model SPU F42
4.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje i čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 2 | kom |  | 0
5 | Redovno održavanje - model DECOSB
5.1 | Servis uključuje: pregled opće ispravnosti svih nepokretnih i pokretnih dijelova vrata, stanje učvršćenosti spojeva, istrošenost i oštećenja potrošnih dijelova, sigurnosni pregled funkcionalnosti vrata, pregled torzionih opruga i bubnja vratiju, sajli, konzola motora, podešavanje svih navedenih dijelova. Centriranje ovjesa vratiju , podešavanje rada električnih uređaja (prekidača, fotoćelija, usporivača, semafora, reflektora i drugih sigurnosnih uređaja). Podešavanje referentnih točaka kretanja motora. Provjera sigurnosnih elemenata. Podmazivanje i čišćenje ležajeva, šarnira, kotačića, i sličnih dijelova te kontrolu rada. | 5 | kom |  | 0
6 | Materijal
6.1 | Sitni potrošni materijal servisera (vijci, maziva i sl) koji se koristi na vratima za redovno održavanje. Obračun po vratima. | 28 | kom |  | 0
7 | Dolazak na lokaciju - redovno održavanje
7.1 | Dolazak na lokaciju, održavanje 28 komada vratiju unutar 7 dana, spavanje i ostali popratni troškovi ponuditelja. Obračun po danu. | 7 | dan |  | 0
8 | Interventno održavanje - dolazak na lokaciju
8.1 | Dolazak na lokaciju, popravak vratiju po zahtjevu naručitelja. Obračun po dolasku na lokaciju. | 6 | Kpl |  | 0
9 | Interventno održavanje
9.1 | Sati servisera za interventno održavanje: ponedjeljak- petak od 08:00h - 16:00h | 24 | sat |  | 0
10 | Interventno održavanje
10.1 | Sati servisera za interventno održavanje: subota-ned od 08:00h - 16:00h | 24 | sat |  | 0
SVEUKUPNO bez PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO s PDV-om (EUR): |  |  |  |  | 0
| U ____________, ____________________ |  |  | PONUDITELJ:
______________________________________________