## TO-JN-150-2025
PRILOG I - Troškovnik
Predmet nabave: Ispitivanje sastava otpada prije zbrinjavanja/odlaganja na odlagalištu
Evidencijski broj nabave: TO-JN-150/2025
R.br. | Opis usluge | Okvirna količina | Jedinična cijena, € bez PDV-a | Iznos bez PDV-a, €
1. | Usluga ispitivanja otpada prema parametrima navedenim u Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/2023), u podtočki 5.3.8.1., u Tablici 2. U uzorcima dodatno ispitati parametar Suha tvar na 105 oC (prema normi ispitivanja HRN EN 12880) i pH vrijednost (prema normi ispitivanja HRN EN ISO 10523). Uzorkovanje obaviti prema normi HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5). Uzorak eluata otpada pripremiti prema normi HRN EN 12457-4:2005. | 14 |  | 0
2. | Usluga ispitivanja otpada prema parametru navedenom u Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/2023), u podtočki 5.3.8.2., u Tablici 3. - Indeks dinamičkog disanja (RDRI) prema normi HRN EN 15590:2012 | 14 |  | 0
3. | Usluga ispitivanja otpada prema parametru navedenom u Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/2023), u podtočki 5.3.8.2., u Tablici 3. - Respiracijska aktivnost (statistička metoda određivanja aerobne stabilnosti materijala) (AT4) prema normi ÖNORM S 2027-4:2012 | 1 |  | 0
4. | Usluga ispitivanja otpada prema parametru navedenom u Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/2023), u podtočki 5.3.8.2., u Tablici 3. - Parametar stabilnosti - Proizvodnja plina testom inkubacije (GS21)/ fermentacije (GB21) | 1 |  | 0
|  | Ukupan iznos bez PDV-a, € |  | 0
|  | 25 % PDV, € |  | 0
|  | Ukupan iznos sa PDV-om, € |  | 0
Uvjeti za Izvršitelja usluge:
Pri uzorkovanju i ispitivanju ovlašteni laboratorij dužan je primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.
Izvršitelj je dužan dostaviti analitička izvješća u elektroničkom obliku na e-mail prema dogovoru, a zatim i na adresu Naručitelja u jednom primjerku u izvorniku.
U_______________,______________________godine. |  |  | PONUDITELJ: