## TO-JN-3-2026
PRILOG I - Troškovnik
Predmet nabave: Ispitivanje sastava otpada prije zbrinjavanja na odlagalištu
Evidencijski broj nabave: TO-JN-3/2026
R.br. | Opis usluge | Okvirna količina | Jedinična cijena, EUR bez PDV-a | Iznos EUR bez PDV-a
1. | Usluga ispitivanja otpada prema parametrima navedenim u Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/2023), u podtočki 5.3.8.1., u Tablici 2. U uzorcima dodatno ispitati parametar Suha tvar na 105 oC (prema normi ispitivanja HRN EN 12880) i pH vrijednost (prema normi ispitivanja HRN EN ISO 10523). Uzorkovanje obaviti prema normi HRI CEN/TR 15310:2008 (1-5). Uzorak eluata otpada pripremiti prema normi HRN EN 12457-4:2005. | 14 |  | 0
2. | Usluga ispitivanja otpada prema parametru navedenom u Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/2023), u podtočki 5.3.8.2., u Tablici 3. - Indeks dinamičkog disanja (RDRI) prema normi HRN EN 15590:2012 | 14 |  | 0
|  | Ukupan iznos bez PDV-a, EUR |  | 0
|  | 25 % PDV, EUR |  | 0
|  | Ukupan iznos s PDV-om, EUR |  | 0
Uvjeti za Izvršitelja usluge:
Pri uzorkovanju i ispitivanju otpada ovlašteni laboratorij dužan je primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama.
Izvršitelj je dužan dostaviti analitička izvješća u elektroničkom obliku na e-mail prema dogovoru, a zatim i na adresu Naručitelja u izvorniku.
Broj ponude:
U_______________,______________________godine. |  |  | PONUDITELJ: