## List1
PRILOG I - TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Ispitivanje sastava odlagališnih plinova na bioreaktorskom odlagalištu
Evidencijski broj nabave: TO-JN-2/2026
R.br. | Opis usluge |  |  | Okvirni broj mjernih mjesta (plinskih zdenaca) | Okvirni broj ispitivanja (br. mjernih mjesta x 12 mjeseci) | Jedinična cijena provedene usluge po mjernom mjestu (€ bez PDV-a) | Ukupna cijena po provedenoj usluzi, € bez PDV-a
1. | Mjesečno ispitivanje potencijalnih emisija odlagališnog plina na bioreaktorskom odlagalištu. Ispitivanja plinova provesti sukladno Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4 /2023), Prilog III, Točki 2. Kontrola nakupljanja i kretanja odlagališnog plina na odlagalištu otpada * Potrebno je mjeriti sastav/ koncentraciju metana (CH4, vol %), ugljik dioksida (CO2, vol %), kisika (O2, vol %), sumporovodika (H2S, ppm) i vodika (H2, ppm), te atmosferskog tlaka, na maksimalno 29 mjernih mjesta (18 plinskih zdenaca na plohi A1 i 11 plinskih zdenaca na plohi B1). Nakon provedenog ispitivanja potrebno je dostaviti ispitni izvještaj. |  |  | 29 | 348 |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a, € : |  |  | 0
|  |  |  | Ukupan iznos sa PDV-om, € : |  |  | 0
* Uvjet za provedbu ispitivanja naveden je u članku 19., stavku (2) Pravilnika o odlagalištima (NN 4/2023) i glasi: ''Potrebna ispitivanja i analize određeni programom nadzora, mjerenja i kontrole iz stavka 1. ovoga članka i/ili verifikaciju elektroničkog zapisa rezultata mjerenja obavljaju akreditirani laboratoriji odnosno laboratoriji ovlašteni prema posebnim propisima za pojedine parametre odnosno opremom koja se redovito umjerava prema posebnim propisima.''
U_______________,______________________godine.
Odgovorna osoba ponuditelja:
M.P.