## Troškovnik
Prilog 1: Troškovnik/Specifikacija
Održavanje elektrotehničkih sustava u MBO postrojenju
Evidencijski broj nabave: TO-JN-92/2025
St. Br. | Naziv usluge/specifikacija radova |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Održavanje razvodnih ormara snage u pogonu | -Čišćenje unutrašnjosti razvodnog ormara kompresorom i usisavačem | kpl | 1 x godišnje | 0 | 0
-Pregled općeg stanja kućišta i nosećih elemenata ormara
-Čišćenje opreme
-Pregled stanja opreme
-Kontrola i pritezanje svih spojeva
-Kontrola rada uređaja
-Zamjena filc filtera na ventilacijskim otvorima (filc uključen u cijenu)
-Izrada prijedloga eventualne potrebne sanacije i zamjene opreme
2. | Termografsko snimanje ormara snageu u pogonu, sa izradom izvještaja |  | kpl | 1 x godišnje | 0 | 0
3. | Interventno i korektivno održavanje | Inženjer elektrotehnike €/h, 8 - 16 h radni dan | radni sat | 76 | 0 | 0
|  | Tehničar €/h, 8 - 16 h radni dan | radni sat | 160 | 0 | 0
Ukupno | [5 empty] | 0
Pdv 25% | [5 empty] | 0
Sveukupno | [5 empty] | 0
U ____________, dana ________________
Broj ponude: |  |  |  |  | PONUDITELJ:
Napomena: Ponudom obuhvatiti radove na svim razvodnim ormarima snage, osim glavnih razvodnih ormara trafostanica. Ukupno ima cca 120 kom razvodnih ormara/polja.