## Rekapitualcija
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-16/2023
br. | Prilog | Opis |  | Ukupno ( € bez PDV-a)
1 | I. Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | I. Sekcija postrojenja - Mehanička obrada - ukupno (2.1.1.-2.1.3.) |  | 0
|  | 2.1.1 Mehaničko čišćenje odsisnih ventilacijskih kanala - kompletni sustav |  | 0
|  | 2.1.2 Mjerenje protoka i brzina strujanja zraka |  | 0
|  | 2.1.3 Čišćenje vrećastog filtera |  | 0
2 | II. Sekcija (prema Tehničkoj specifikaciji usluge) | II. Sekcija postrojenja - Biološka obrada - ukupno (3.1.-3.2.) |  | 0
|  | 3.1 Kemijsko i mehaničko čišćenje uređaja za ispiranje zraka scrubber |  | 0
|  | 3.2 Kemijsko i mehaničko čišćenje rashladnog tornja |  | 0
UKUPNO (kn bez PDV-a) |  |  |  | 0
PDV (kn) |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (kn s PDV-om) |  |  |  | 0
U ________________, _______________________________
Broj ponude: ________________________ |  |  | PONUDITELJ:
______________________________________________________

## I. Sekcija
I. Sekcija postrojenja - Mehanička obrada
St. 1 - 2.1.1. | ČIŠĆENJE ODSISNO VENTILACIJSKIH SUSTAVA STROJEVA-MEHANIKA-BIOLOGIJA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena ( € bez PDV-a) | Ukupno ( € bez PDV-a)
Vizualni pregled stanja |  | KOMPLET | 1 | 1 | 0 | 0
Snimanje stanja krtičnih točaka sustava pomoću kanalne kamere
Čišćenje kritičnih točaka sustava - metoda suhog čišćenja sa roto četkama
Usisavanje vanjskih površina sustava-visinski radovi
Kontrola balansiranja regulacijskih zaklopki na ventilaciji
St. 2 - 2.1.2. | MJERENJE PROTOKA I BRZINA STRUJANJA ZRAKA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena ( € bez PDV-a) | Ukupno ( € bez PDV-a)
Mjerenje protoka i brzina strujanja zraka u odsisnim napama i u ventilacijskim kanalima iznad svih strojeva u pogonu. Brzine i količine zraka određene su u projektnoj dokumentacije te ih se ne smije mijenjati. Nacrt i protoke zraka u odsisnoj ventilaciji i napama Naručitelj će dati na uvid nakon sklapanja ugovora. |  | KOMPLET | 1 | 1 | 0 | 0
St. 3 - 2.1.3. | VREČASTI FILTER SUSTAVA ZA USISAVANJE
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena ( € bez PDV-a) | Ukupno ( € bez PDV-a)
ISPUHIVANJE -čišćenje vreća za filtriranje. Tip filtera: MultiStar JL 24/6-768/25317A vrećasti filteri ( iglani filc od poliestera 550gr/m2). Promjer: 170 mm, dužina: 2530 mm, Količina; 576 komada. |  | KOMPLET | 1 | 1 | 0 | 0
Čišćenje ekspanzijske komore
Ispitivanje kućišta, vrata i zaklopke
Provjera kućišta filtera za koroziju i curenje
Provjera rada lančanog transportera igrubo čišćenje
Čišćenje pokretnih traka
Provjera rada obrnutog mlaznog čišćenja
Provjera i čišćenje puž transportera
Provjera uređaja za punjenje vreća /kanta
Provjera postolja, čišćenje i tretiranje
Provjera rada sustava, generalno čišćenje komore
SVEUKUPNO stavka 1 + 2 + 3 (u eurima bez PDV-a): | [5 empty] | 0

## II. Sekcija
II. Sekcija postrojenja - Biološka obrada
St. 1 - 3.1. | KEMIJSKO ČIŠĆENJE RASHLADNOG VODOTORNJA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | UKUPNO (kn bez PDV-a)
Stavljanje sustava rashladnog tornja izvan pogona
Demontaža potrebnih dijelova sustava radi kemijskog i mehaničkog čišćenja |  | KOMPLET | 1 | 1 | 0 | 0
Ispušatanje vode iz vodotornja
Ispumpavanje zamuljene vode i taloga iz vodotronja u spremnike (cisterna)
Kemijsko i mehaničko čišćenje rashladnog tornja
Montaža demontiranih dijelova sustava
Punjenje sustava rashladnog tornja vodom
Provjera rada sustava rashladnog tornja i puštanje u rad
St. 2 - 3.2. | KEMIJSKO ČIŠĆENJE SCRUBBERA
OPIS RADOVA |  | J/mj | Količina | Ukupna godišnja količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | UKUPNO (kn bez PDV-a)
Isključivanje uređaja za isprianje zraka iz rada |  | KOMPLET | 1 | 1 | 0 | 0
Demontaža potrebnih dijelova sustava radi kemijskog i mehaničkog čišćenja
Kemijsko i mehaničko čišćenje uređaja za ispiranje zraka SCRUBBER
Kemijsko i mehaničko čišćenje taloga u spremnicima-prostora scrubbera
Ispumpavanje preostale vode i taloga u spremnike (cisterna)
Montaža cijelog sustava i puštanje u rad
SVEUKUPNO STAVKA 1 + 2 (u kunama bez PDV-a): | [5 empty] | 0